## ANEXO II-Planilha Orçamentária
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
| DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  | Área do Terreno: | 1.236,86 m²
| COORDENADORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS |  |  |  |  | Área da Construção: | 972,69 m²
Obra: Contratação de empresa especializada para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. | [5 empty] | Valor do contrato: | 525486.6147
End.: EMEF Edewaldo Freitas Gaia Sant'Ana - Rua Rosário, 540 - Jardim America, São José dos Campos - SP, 12235-420
REFERÊNCIA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTDE | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI (25%) | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CDHU_SET_2025 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 904.29 | 1130.3625 | 6782.175 | 1.2906
TCPO_SET_2025 | 02.101.000021.SER | Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira com 2 reaproveitamentos | m² | 22.05 | 117.44 | 146.8 | 3236.94 | 0.61599
CDHU_SET_2025 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 4 | 1484.27 | 1855.3375 | 7421.35 | 1.4123
CDHU_SET_2025 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 4 | 975.03 | 1218.7875 | 4875.15 | 0.92774
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 22315.615
2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
CDHU_SET_2025 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a0 | un | 1 | 1519.09 | 1898.8625 | 1898.8625 | 0.36135
CDHU_SET_2025 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato a0 | un | 1 | 1757.15 | 2196.4375 | 2196.4375 | 0.41798
EMOP_JUL_2025 | 01.050.0366-0 | Projeto basico de instalacao de incendio e spda para predios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2,apresentad o nos padroes da contratante,inclusive as legalizacoes pertinentes observacao: 9% - despesas administrativas e de materiais | m² | 972.69 | 2.89 | 3.6125 | 3513.8426 | 0.66868
FDE_JUL_2025 | 09.13.035 | Relatorio de inspeçao e mediçao com laudo tecnico do sistema de proteçao contra descargas atmosfericas conforme nbr 5419 | un | 1 | 3278.23 | 4097.7875 | 4097.7875 | 0.77981
FDE_JUL_2025 | 08.08.090 | Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por participante) | un | 15 | 189.51 | 236.8875 | 3553.3125 | 0.67619
FDE_JUL_2025 | 08.80.040 | Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib.de gás combust.nbr 15526/07 | un | 1 | 2079.24 | 2599.05 | 2599.05 | 0.4946
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 17859.2926
3.0 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO
CDHU_SET_2025 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 167.1 | 28.34 | 35.425 | 5919.5175 | 1.1265
CDHU_SET_2025 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 60 | 29.04 | 36.3 | 2178 | 0.41447
CDHU_SET_2025 | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | m | 60 | 34.91 | 43.6375 | 2618.25 | 0.49825
TCPO_SET_2025 | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | m3 | 42.38 | 853.1 | 1066.375 | 45192.9725 | 8.6002
CDHU_SET_2025 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 50 | 9.08 | 11.35 | 567.5 | 0.108
CDHU_SET_2025 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 14 | 18.17 | 22.7125 | 317.975 | 0.060511
CDHU_SET_2025 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 2.5 | 90.84 | 113.55 | 283.875 | 0.054021
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples, | m3 | 2.8 | 249.81 | 312.2625 | 874.335 | 0.16639
CDHU_SET_2025 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado em obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. | m3 | 105 | 111.62 | 139.525 | 14650.125 | 2.7879
MERCADO | MERCADO | Reservatório cilindrico em chapas de aço carbono ASTM A-36 estrutural, capacidade de 50.000 litros, Dimensões: ø2,54 X h13,60C. MÁQ. 2,00 // CEL INT 6,30 (25M³) // CEL SUP 5,30(25M³), Reservação bipartida, com escada interna, externa, Guarda corpo, tampas de inspeção, suporte para raio, Luvas e flanges de entrada e saída, Abraçadeiras para tubulação, incluso transporte, descarregamento, verticalização por içamento até a base. Revestimentos e pinturas Interno: Fundo Primer Epóxi zinco e acabamento Epóxi Poliamida Bi componente, com características de alta resistência físico-químicas e alta impermeabilidade, anticorrosivo e atóxico, Externo: Fundo Primer Epóxi zinco e duas demãos de tinta Poliuretano Alquídico PU. Fundo: Fundo Primer Epóxi e aplicação do acabamento Neutrol. | un | 1 | 89500 | 111875 | 111875 | 21.2898
CDHU_SET_2025 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m3 | 35.66 | 88.11 | 110.1375 | 3927.5032 | 0.7474
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 5.68 | 21.19 | 26.4875 | 150.449 | 0.02863
CDHU_SET_2025 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 96 | 82.26 | 102.825 | 9871.2 | 1.8785
TCPO_NOV_2024 | 04.110.000048.SER | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | m3 | 7.88 | 817.46 | 1021.825 | 8051.981 | 1.5323
CDHU_SET_2025 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 7.914 | 110.18 | 137.725 | 1089.9557 | 0.20742
TCPO_SET_2025 | 04.101.000020.SER | Armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | kg | 855 | 16.54 | 20.675 | 17677.125 | 3.364
CDHU_SET_2025 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 mpa - para bombeamento | m3 | 13.8 | 593.02 | 741.275 | 10229.595 | 1.9467
CDHU_SET_2025 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 12.5 | 191.54 | 239.425 | 2992.8125 | 0.56953
CDHU_SET_2025 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1316.69 | 1645.8625 | 1645.8625 | 0.31321
CDHU_SET_2025 | 01.21.140 | Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) | m | 25.45 | 99.77 | 124.7125 | 3173.9331 | 0.604
CDHU_SET_2025 | 46.01.030 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 46 | 40.74 | 50.925 | 2342.55 | 0.44579
CDHU_SET_2025 | 46.01.040 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 25 | 50.78 | 63.475 | 1586.875 | 0.30198
CDHU_SET_2025 | 46.01.050 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 114.4 | 53.67 | 67.0875 | 7674.81 | 1.4605
CDHU_SET_2025 | 46.01.080 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 108.4 | 130.51 | 163.1375 | 17684.105 | 3.3653
FDE_JUL_2025 | 08.03.004 | Tubo aco galvaniz nbr 5580-cl media, dn32mm (1 1/4")-incl conexoes | m | 10 | 165.74 | 207.175 | 2071.75 | 0.39425
FDE_JUL_2025 | 08.03.007 | Tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn65mm (2 1/2") - incl conexoes | m | 15 | 286.37 | 357.9625 | 5369.4375 | 1.0218
CDHU_SET_2025 | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/4´ | un | 2 | 142.18 | 177.725 | 355.45 | 0.067642
CDHU_SET_2025 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/2´ | un | 6 | 166.88 | 208.6 | 1251.6 | 0.23818
CDHU_SET_2025 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 3´ | un | 2 | 755.75 | 944.6875 | 1889.375 | 0.35955
CDHU_SET_2025 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 2 1/2´ | un | 2 | 469.44 | 586.8 | 1173.6 | 0.22334
CDHU_SET_2025 | 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, dn= 1 1/2´ | un | 2 | 261.51 | 326.8875 | 653.775 | 0.12441
FDE_JUL_2025 | 08.08.041 | Valvula retencao horiz bronze de 2 1/2" | un | 2 | 837.54 | 1046.925 | 2093.85 | 0.39846
FDE_JUL_2025 | 08.14.030 | Valvula de retencao vertical de bronze de 2.1/2" | un | 1 | 586.42 | 733.025 | 733.025 | 0.13949
CDHU_SET_2025 | 48.05.040 | Torneira de boia, dn= 1 1/2´ | un | 3 | 279.4 | 349.25 | 1047.75 | 0.19939
FDE_JUL_2025 | 09.05.081 | Quadro comando para conjunto motor bomba trifasico de 7,5 hp | un | 1 | 2458.45 | 3073.0625 | 3073.0625 | 0.5848
CDHU_SET_2025 | 43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, hman= 30 a 80 mca, q= 21,6 a 12,0 m³/h | un | 1 | 9662.55 | 12078.1875 | 12078.1875 | 2.2985
CDHU_SET_2025 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 40 mm, com acessórios | m | 91.1 | 8.2 | 10.25 | 933.775 | 0.1777
FDE_JUL_2025 | 09.05.040 | Envelope de concreto para dutos | m | 91.1 | 27.08 | 33.85 | 3083.735 | 0.58683
FDE_JUL_2025 | 09.06.025 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m | un | 5 | 299.34 | 374.175 | 1870.875 | 0.35603
CDHU_SET_2025 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 364.4 | 10.44 | 13.05 | 4755.42 | 0.90496
FDE_JUL_2025 | 09.05.079 | Quadro comando para conjunto motor bomba trifasico de 3 a 4 hp | un | 1 | 2035.38 | 2544.225 | 2544.225 | 0.48417
CDHU_SET_2025 | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, hman= 12 a 27 mca, q= 25 a 8 m³/h | un | 2 | 4141.46 | 5176.825 | 10353.65 | 1.9703
CDHU_SET_2025 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 93 | 5.96 | 7.45 | 692.85 | 0.13185
CDHU_SET_2025 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 67 | 7.93 | 9.9125 | 664.1375 | 0.12639
CDHU_SET_2025 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 2 | 54.71 | 68.3875 | 136.775 | 0.026028
CDHU_SET_2025 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 23 | 47.9 | 59.875 | 1377.125 | 0.26207
CDHU_SET_2025 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 15 | 42.87 | 53.5875 | 803.8125 | 0.15297
CDHU_SET_2025 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 14 | 85.09 | 106.3625 | 1489.075 | 0.28337
CDHU_SET_2025 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 7 | 84.23 | 105.2875 | 737.0125 | 0.14025
CDHU_SET_2025 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 9 | 15.99 | 19.9875 | 179.8875 | 0.034233
CDHU_SET_2025 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 1 | 159.08 | 198.85 | 198.85 | 0.037841
CDHU_SET_2025 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 | 32.76 | 40.95 | 40.95 | 0.0077928
CDHU_SET_2025 | 40.04.450 | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa | cj | 1 | 29.12 | 36.4 | 36.4 | 0.0069269
CDHU_SET_2025 | 42.05.050 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | un | 1 | 76.06 | 95.075 | 95.075 | 0.018093
CDHU_SET_2025 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 1 | 101.6 | 127 | 127 | 0.024168
FDE_JUL_2025 | 09.05.069 | Interruptor tipo automático de bóia | un | 3 | 123.71 | 154.6375 | 463.9125 | 0.088282
CDHU_SET_2025 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c | m | 27 | 10.86 | 13.575 | 366.525 | 0.06975
FDE_JUL_2025 | 03.05.010 | Pilar de madeira (passagem coberta) | un | 10 | 800.04 | 1000.05 | 10000.5 | 1.9031
FDE_JUL_2025 | 03.05.011 | Viga de madeira 6x12 cm (passagem coberta) | m | 163.3333 | 58.51 | 73.1375 | 11945.7917 | 2.2733
FDE_JUL_2025 | 03.05.012 | Viga de madeira 6x16 cm (passagem coberta) | m | 20 | 78.2 | 97.75 | 1955 | 0.37204
CDHU_SET_2025 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 4 | 1137.03 | 1421.2875 | 5685.15 | 1.0819
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 364904.6787
4.0 |  | SPDA, GÁS
SPDA
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 5.99 | 249.81 | 312.2625 | 1870.4524 | 0.35595
CDHU_SET_2025 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 19.08 | 68.13 | 85.1625 | 1624.9005 | 0.30922
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 19.08 | 21.19 | 26.4875 | 505.3815 | 0.096174
CDHU_SET_2025 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 5.99 | 969.06 | 1211.325 | 7255.8367 | 1.3808
CDHU_SET_2025 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | un | 16 | 205.75 | 257.1875 | 4115 | 0.78308
CDHU_SET_2025 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 16 | 31.65 | 39.5625 | 633 | 0.12046
CDHU_SET_2025 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 16 | 51.68 | 64.6 | 1033.6 | 0.19669
CDHU_SET_2025 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 32 | 43.22 | 54.025 | 1728.8 | 0.32899
CDHU_SET_2025 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 180 | 59.49 | 74.3625 | 13385.25 | 2.5472
CDHU_SET_2025 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 410 | 35.16 | 43.95 | 18019.5 | 3.4291
CDHU_SET_2025 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 23 | 18.03 | 22.5375 | 518.3625 | 0.098644
CDHU_SET_2025 | 42.01.020 | Captor tipo franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 1 | 99.84 | 124.8 | 124.8 | 0.023749
CDHU_SET_2025 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 16 | 30.32 | 37.9 | 606.4 | 0.1154
CDHU_SET_2025 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 32 | 9.3 | 11.625 | 372 | 0.070792
CDHU_SET_2025 | 38.01.060 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 51 | 43.63 | 54.5375 | 2781.4125 | 0.5293
CDHU_SET_2025 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 17 | 51.91 | 64.8875 | 1103.0875 | 0.20992
GÁS
CDHU_SET_2025 | 45.02.040 | Entrada completa de gás glp com 2 cilindros de 45 kg | un | 1 | 7667.95 | 9584.9375 | 9584.9375 | 1.824
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.15 | 249.81 | 312.2625 | 46.8394 | 0.0089135
CDHU_SET_2025 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 0.45 | 68.13 | 85.1625 | 38.3231 | 0.0072929
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 0.45 | 21.19 | 26.4875 | 11.9194 | 0.0022683
CDHU_SET_2025 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 0.15 | 969.06 | 1211.325 | 181.6987 | 0.034577
FDE_JUL_2025 | 09.05.040 | Envelope de concreto para dutos | m | 5 | 27.08 | 33.85 | 169.25 | 0.032208
SINAPI_AGO_2025 | 100800U | Tubo, pex, multicamada, com tubo luva, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação. af_01/2020 | m | 7 | 23.01 | 28.7625 | 201.3375 | 0.038314
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 65912.0893
5.0 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO
COMPONENTES DE COMBATE A INCÊNDIO
FDE_JUL_2025 | 08.80.090 | Abrigo para hidrante caixa 0,60x0,90x0,17m com cesto meia lua p/mangueira | un | 2 | 545.73 | 682.1625 | 1364.325 | 0.25963
FDE_JUL_2025 | 08.84.090 | Mangueira para hidrante diam 1 1/2' l=15,00m | un | 4 | 531.73 | 664.6625 | 2658.65 | 0.50594
FDE_JUL_2025 | 08.08.010 | Registro globo angular amarelo 2 1/2" | un | 2 | 324.12 | 405.15 | 810.3 | 0.1542
CDHU_SET_2025 | 50.01.220 | Esguicho em latão com engate rápido, dn= 1 1/2´, jato regulável | un | 2 | 171.07 | 213.8375 | 427.675 | 0.081386
CDHU_SET_2025 | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, dn= 1 1/2´, com corrente | un | 2 | 91.24 | 114.05 | 228.1 | 0.043407
CDHU_SET_2025 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 2 | 72.35 | 90.4375 | 180.875 | 0.03442
CDHU_SET_2025 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 2 | 18.74 | 23.425 | 46.85 | 0.0089155
CDHU_SET_2025 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco abc - capacidade de 4 kg | un | 5 | 217.33 | 271.6625 | 1358.3125 | 0.25849
CDHU_SET_2025 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 3 | 221.04 | 276.3 | 828.9 | 0.15774
CDHU_SET_2025 | 97.02.194 | Placa de sinalização em pvc fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 10 | 16.71 | 20.8875 | 208.875 | 0.039749
CDHU_SET_2025 | 97.02.197 | Placa de sinalização em pvc, com indicação de alerta | un | 16 | 30.97 | 38.7125 | 619.4 | 0.11787
FDE_JUL_2025 | 15.03.068 | Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação ø 3/4" | m | 134 | 10.66 | 13.325 | 1785.55 | 0.33979
FDE_JUL_2025 | 15.03.075 | Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação ø 2 1/2" | m | 6 | 19.03 | 23.7875 | 142.725 | 0.027161
HIDRÁULICA INCÊNDIO
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 1.71 | 249.81 | 312.2625 | 533.9689 | 0.10161
CDHU_SET_2025 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 5.13 | 68.13 | 85.1625 | 436.8836 | 0.083139
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 5.13 | 21.19 | 26.4875 | 135.8809 | 0.025858
CDHU_SET_2025 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 1.71 | 969.06 | 1211.325 | 2071.3657 | 0.39418
CDHU_SET_2025 | 46.07.070 | Tubo galvanizado dn= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 6 | 247.92 | 309.9 | 1859.4 | 0.35384
CDHU_SET_2025 | 38.23.310 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, l= 300 mm | un | 2 | 50.84 | 63.55 | 127.1 | 0.024187
FDE_JUL_2025 | 08.08.002 | Registro de gaveta bruto dn 65mm (2 1/2") | un | 2 | 553.34 | 691.675 | 1383.35 | 0.26325
CDHU_SET_2025 | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, dn= 2 1/2´ | un | 1 | 647.43 | 809.2875 | 809.2875 | 0.15401
CDHU_SET_2025 | 47.05.140 | Válvula de retenção vertical em bronze, dn= 2 1/2´ | un | 1 | 429.79 | 537.2375 | 537.2375 | 0.10224
ELÉTRICA INCÊNDIO
CDHU_SET_2025 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 2 | 54.71 | 68.3875 | 136.775 | 0.026028
CDHU_SET_2025 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 3/4´ com acessórios | m | 134 | 47.9 | 59.875 | 8023.25 | 1.5268
CDHU_SET_2025 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 12 | 42.87 | 53.5875 | 643.05 | 0.12237
CDHU_SET_2025 | 40.04.450 | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa | cj | 8 | 29.12 | 36.4 | 291.2 | 0.055415
CDHU_SET_2025 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 v | un | 2 | 105.7 | 132.125 | 264.25 | 0.050287
CDHU_SET_2025 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 v/12 v | un | 1 | 820.33 | 1025.4125 | 1025.4125 | 0.19514
CDHU_SET_2025 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 2 | 84.38 | 105.475 | 210.95 | 0.040144
CDHU_SET_2025 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 410.3 | 4.27 | 5.3375 | 2189.9762 | 0.41675
FDE_JUL_2025 | 09.09.083 | Il-83 iluminação autonoma de emergência - led | un | 8 | 79.23 | 99.0375 | 792.3 | 0.15077
CDHU_SET_2025 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 2 | 96.02 | 120.025 | 240.05 | 0.045681
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 32372.2254
6.0 |  | SERVIÇOS GERAIS
CDHU_SET_2025 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 20 | 111.62 | 139.525 | 2790.5 | 0.53103
CDHU_SET_2025 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 972.69 | 15.9 | 19.875 | 19332.2138 | 3.6789
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 22122.7138
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 525486.6147

## ANEXO III - Cronograma
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
COORDENADORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS
|  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 525486.6147
REF. | ETAPA | VALOR COM BDI | % | PERÍODO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 22315.615 | 4.247% | PREVISTO | 8926.246 | 4463.123 | 4463.123 | 4463.123 | 1 | 0.02 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
REALIZADO
2.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 17859.2926 | 3.399% | PREVISTO | 5357.7878 | 3571.8585 | 1785.9293 | 7143.7171 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4
REALIZADO
3.0 | RESERVATÓRIO METÁLICO | 364904.6787 | 69.44% | PREVISTO | 72980.9357 | 127716.6375 | 109471.4036 | 54735.7018 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0.35 | 0.3 | 0.15
REALIZADO
4.0 | SPDA, GÁS | 65912.0893 | 12.54% | PREVISTO | 3295.6045 | 16478.0223 | 19773.6268 | 26364.8357 | 1 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.4
REALIZADO
5.0 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO | 32372.2254 | 6.16% | PREVISTO |  | 6474.4451 | 11330.2789 | 14567.5014 | 1 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.45
REALIZADO
6.0 | SERVIÇOS GERAIS | 22122.7138 | 4.21% | PREVISTO | 2212.2714 | 4424.5428 | 13273.6283 | 2212.2714 | 1 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1
REALIZADO
TOTAL GERAL DO CONTRATO |  | 525486.6147 | 100% | PREVISTO | 92772.8454 | 163128.6292 | 160097.9898 | 109487.1503
TOTAL GERAL REALIZADO |  | 0 | 0% | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | PREVISTO |  | 92772.8454 | 163128.6292 | 160097.9898 | 109487.1503
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | R$ | REALIZADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | R$ | PREVISTO |  | 92772.8454 | 255901.4746 | 415999.4643 | 525486.6147
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | R$ | REALIZADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | % | PREVISTO |  | 17.65% | 31.04% | 30.47% | 20.84%
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | % | REALIZADO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | % | PREVISTO |  | 17.65% | 48.7% | 79.16% | 100%
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | % | REALIZADO |  | 0% | 0% | 0% | 0%