## ANEXO XI-A-Modelo de Proposta
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
| DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  | Área do Terreno: | 1.236,86 m²
| COORDENADORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS |  |  |  |  | Área da Construção: | 972,69 m²
Obra: Contratação de empresa especializada para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. | [5 empty] | Valor do contrato: | 0
End.: EMEF Edewaldo Freitas Gaia Sant'Ana - Rua Rosário, 540 - Jardim America, São José dos Campos - SP, 12235-420
REFERÊNCIA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTDE | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI (25%) | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CDHU_SET_2025 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TCPO_SET_2025 | 02.101.000021.SER | Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira com 2 reaproveitamentos | m² | 22.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
CDHU_SET_2025 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a0 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato a0 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
EMOP_JUL_2025 | 01.050.0366-0 | Projeto basico de instalacao de incendio e spda para predios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2,apresentad o nos padroes da contratante,inclusive as legalizacoes pertinentes observacao: 9% - despesas administrativas e de materiais | m² | 972.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.13.035 | Relatorio de inspeçao e mediçao com laudo tecnico do sistema de proteçao contra descargas atmosfericas conforme nbr 5419 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.08.090 | Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por participante) | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.80.040 | Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib.de gás combust.nbr 15526/07 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
3.0 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO
CDHU_SET_2025 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 167.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | m | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TCPO_SET_2025 | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | m3 | 42.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples, | m3 | 2.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado em obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. | m3 | 105 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
MERCADO | MERCADO | Reservatório cilindrico em chapas de aço carbono ASTM A-36 estrutural, capacidade de 50.000 litros, Dimensões: ø2,54 X h13,60C. MÁQ. 2,00 // CEL INT 6,30 (25M³) // CEL SUP 5,30(25M³), Reservação bipartida, com escada interna, externa, Guarda corpo, tampas de inspeção, suporte para raio, Luvas e flanges de entrada e saída, Abraçadeiras para tubulação, incluso transporte, descarregamento, verticalização por içamento até a base. Revestimentos e pinturas Interno: Fundo Primer Epóxi zinco e acabamento Epóxi Poliamida Bi componente, com características de alta resistência físico-químicas e alta impermeabilidade, anticorrosivo e atóxico, Externo: Fundo Primer Epóxi zinco e duas demãos de tinta Poliuretano Alquídico PU. Fundo: Fundo Primer Epóxi e aplicação do acabamento Neutrol. | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m3 | 35.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 5.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TCPO_NOV_2024 | 04.110.000048.SER | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | m3 | 7.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 7.914 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TCPO_SET_2025 | 04.101.000020.SER | Armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | kg | 855 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 mpa - para bombeamento | m3 | 13.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 12.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 01.21.140 | Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) | m | 25.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 46.01.030 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 46.01.040 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 46.01.050 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 114.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 46.01.080 | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 108.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.03.004 | Tubo aco galvaniz nbr 5580-cl media, dn32mm (1 1/4")-incl conexoes | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.03.007 | Tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn65mm (2 1/2") - incl conexoes | m | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/4´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/2´ | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 3´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 2 1/2´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, dn= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.08.041 | Valvula retencao horiz bronze de 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.14.030 | Valvula de retencao vertical de bronze de 2.1/2" | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 48.05.040 | Torneira de boia, dn= 1 1/2´ | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.05.081 | Quadro comando para conjunto motor bomba trifasico de 7,5 hp | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, hman= 30 a 80 mca, q= 21,6 a 12,0 m³/h | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 40 mm, com acessórios | m | 91.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.05.040 | Envelope de concreto para dutos | m | 91.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.06.025 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 364.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.05.079 | Quadro comando para conjunto motor bomba trifasico de 3 a 4 hp | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, hman= 12 a 27 mca, q= 25 a 8 m³/h | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.04.450 | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.050 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.05.069 | Interruptor tipo automático de bóia | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c | m | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 03.05.010 | Pilar de madeira (passagem coberta) | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 03.05.011 | Viga de madeira 6x12 cm (passagem coberta) | m | 163.3333 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 03.05.012 | Viga de madeira 6x16 cm (passagem coberta) | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
4.0 |  | SPDA, GÁS
SPDA
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 5.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 19.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 19.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 5.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 410 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.01.020 | Captor tipo franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 38.01.060 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
GÁS
CDHU_SET_2025 | 45.02.040 | Entrada completa de gás glp com 2 cilindros de 45 kg | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 0.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 0.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 0.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.05.040 | Envelope de concreto para dutos | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI_AGO_2025 | 100800U | Tubo, pex, multicamada, com tubo luva, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação. af_01/2020 | m | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
5.0 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO
COMPONENTES DE COMBATE A INCÊNDIO
FDE_JUL_2025 | 08.80.090 | Abrigo para hidrante caixa 0,60x0,90x0,17m com cesto meia lua p/mangueira | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.84.090 | Mangueira para hidrante diam 1 1/2' l=15,00m | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.08.010 | Registro globo angular amarelo 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.01.220 | Esguicho em latão com engate rápido, dn= 1 1/2´, jato regulável | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, dn= 1 1/2´, com corrente | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco abc - capacidade de 4 kg | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 97.02.194 | Placa de sinalização em pvc fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 97.02.197 | Placa de sinalização em pvc, com indicação de alerta | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 15.03.068 | Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação ø 3/4" | m | 134 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 15.03.075 | Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação ø 2 1/2" | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
HIDRÁULICA INCÊNDIO
CDHU_SET_2025 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 1.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 5.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 5.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 1.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 46.07.070 | Tubo galvanizado dn= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 38.23.310 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, l= 300 mm | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 08.08.002 | Registro de gaveta bruto dn 65mm (2 1/2") | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, dn= 2 1/2´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 47.05.140 | Válvula de retenção vertical em bronze, dn= 2 1/2´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ELÉTRICA INCÊNDIO
CDHU_SET_2025 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 3/4´ com acessórios | m | 134 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 40.04.450 | Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa | cj | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 v | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 v/12 v | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 410.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
FDE_JUL_2025 | 09.09.083 | Il-83 iluminação autonoma de emergência - led | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
6.0 |  | SERVIÇOS GERAIS
CDHU_SET_2025 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CDHU_SET_2025 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 972.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 0

## ANEXO XI-B - Modelo Cronograma
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
COORDENADORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS
|  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 0
REF. | ETAPA | VALOR COM BDI | % | PERÍODO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
REALIZADO
2.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4
REALIZADO
3.0 | RESERVATÓRIO METÁLICO | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.3 | 0.15
REALIZADO
4.0 | SPDA, GÁS | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.4
REALIZADO
5.0 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | PREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.45
REALIZADO
6.0 | SERVIÇOS GERAIS | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1
REALIZADO
TOTAL GERAL DO CONTRATO |  | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL REALIZADO |  | 0 | 0% | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | PREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | R$ | REALIZADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | R$ | PREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | R$ | REALIZADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | % | PREVISTO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | % | REALIZADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | % | PREVISTO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | % | REALIZADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!